选型编号： KSRCBXX2026003

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

银医通自助设备项目

选型公告书

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

二〇二六年八月
声   明

本公告文件专用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司本次“银医通自助设备项目”进行选型，江苏昆山农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加选型单位即视为无条件同意本声明并保证对本公告文件可能涉及的江苏昆山农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏昆山农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目选型以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

# 第一部分 公告函

根据江苏昆山农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）“银医通自助设备项目”进行选型公告：

1.公告编号：KSRCBXX2026003

2.公告人：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

3.项目实施地点：江苏省昆山市前进东路828号

4.公告开始时间：北京时间2026年08月19日

5.公告截止时间：北京时间2026年09月08日17时

6.公告人联系方式：

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省昆山市前进东路828号

邮政编码：215300

业务联系人： 陈忱

联系电话：0512-36852979

邮箱：chenchen02@ksrcb.com

技术联系人： 陈忱

联系电话：0512-36852979

邮箱：chenchen02@ksrcb.com

# 第二部分   采购需求

一、设备需求

| 序号 | 设备类型 | 简要说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊自助缴费设备 （下称设备1） | 立式自助机，适用于医院门诊场景，配备门诊挂号缴费所需的医保插卡、扫码、凭条打印、身份证阅读等基础模块 |
| 2 | 体检自助缴费设备 （下称设备2） | 立式自助机，在医院门诊设备配置基础上，额外配备标签打印机、A4热敏打印机等体检导诊单打印模块。 |
| 3 | 住院自助缴费设备 （下称设备3） | 壁挂式自助机，适用于住院结算场景，配备医保插卡、扫码、凭条打印、身份证阅读等模块 |

- 基本要求

- 上述设备1、3需支持信创主板CPU，操作系统兼容Windows、麒麟/统信，设备2不做信创要求。

2）上述设备1、3相关配件兼容Windows、麒麟/统信操作系统下正常使用，设备2需在Windows系统下正常使用。提供全套硬件驱动及相关说明，提供5年以上免费硬件驱动技术支持与升级。

3）设备滚轮、底撑、足够长的电源线、凹槽拉手等均为标配。

4）提供必要的注意事项标示贴、灯牌。

5）门锁钥匙通用。

6）免费维保期不少于2年，提供终身有偿维保服务。

7）免费提供设备颜色定制、昆山农商行及使用医院logo丝印。

8）采购前需提供测试样机。

9）可提供7*24小时技术支持服务，故障响应时间小于2小时，涉及现场故障处理的，到达时间小于4小时。

- 设备参数

设备1

| 序号 | 部件 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 工业级全钢材料、全机柜表面喷涂去静电处理，防腐、抗压、防水、防尘、防锈、抗菌；立式； |
| 2 | 电源 | 输入：220VAC；输出：12VDC、24VDC、220VAC；保护种类：短路/过压/过流/过温；额定功率 不低于320W； |
| 3 | 工控主机 | 内存不低于8G，固态硬盘不低于256G，信创CPU，国产自主可控主板，操作系统兼容Windows、麒麟/统信 |
| 4 | 电容触摸显示器 | ≥32寸液晶显示器，分辨率（像素）1920*1080,亮度≥350d/m2,对比度不低于1200:1,响应时间不低于8ms，支持触摸点数：10点 |
| 5 | 凭条打印机 | 行式热敏打印，纸宽80mm，打印速度：≥150mm/s，最大纸卷：外径≥150mm |
| 6 | 条码阅读器 | 像素不低于640x480；白光； |
| 7 | 身份证阅读器 | 保密模块：身份证核验系统专用模块；通过公安部认证；USB通讯接口；符合ISO14443 Type B标准；读卡距离0-50mm；读卡时间≤1s |
| 8 | 音频模块 | 双声道；支持手动调节音量； |
| 9 | 医保读卡 | 吸入式；（医保读卡器由医院方提供） |
| 10 | —— | 机柜支持预留A4激光打印机（打印机支持国产操作系统、Windows）安装位（该项不参与POC评分） |
| 11 | 电源开关 |  |

设备2

| 序号 | 部件 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 工业级全钢材料、全机柜表面喷涂去静电处理，防腐、抗压、防水、防尘、防锈、抗菌；立式； |
| 2 | 工控主机 | 内存不低于8G，固态硬盘不低于128G，主机电源不低于300W，操作系统Windows，CPU i3-7350K-Intel以上 |
| 3 | 电容触摸显示器 | ≥32寸液晶显示器，分辨率（像素）1920*1080,亮度≥350d/m2,对比度不低于1200:1,响应时间不低于8ms，支持触摸点数：10点 |
| 4 | 凭条打印机 | 行式热敏打印，纸宽80mm，打印速度：≥150mm/s，最大纸卷：外径≥150mm |
| 5 | 条码阅读器 | 像素不低于640x480；白光； |
| 6 | 身份证阅读器 | 保密模块：身份证核验系统专用模块；通过公安部认证；USB通讯接口；符合ISO14443 Type B标准；读卡距离0-50mm；读卡时间≤1s |
| 7 | 音频模块 | 双声道；支持手动调节音量；8欧5w |
| 8 | 医保读卡 | 吸入式；（医保读卡器由医院方提供） |
| 9 | 热敏打印机 | 热敏打印；A4宽度； |
| 10 | 电源开关 |  |
| 11 | 双目摄像头 | USB；可用于拍照； |
| 12 | 标签打印机 | 热敏热转印；带切刀 |

设备3

| 序号 | 部件 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 工业级全钢材料、全机柜表面喷涂去静电处理，防水、防尘、防锈；壁挂式； |
| 2 | 工控主机 | 内存不低于8G，固态硬盘不低于256G，主机电源，支持信创CPU，国产自主可控主板，操作系统兼容Windows、麒麟/统信 |
| 3 | 电容触摸显示器 | 电容触显屏不小于23寸、1920*1080 |
| 4 | 凭条打印机 | 行式热敏打印，纸宽80mm，打印速度：≥150mm/s |
| 5 | 条码阅读器 | 像素不低于640x480；白光； |
| 6 | 身份证阅读器 | 保密模块：身份证核验系统专用模块；通过公安部认证；USB通讯接口；符合ISO14443 Type B标准；读卡距离0-50mm；读卡时间≤1s |
| 7 | 音频模块 | 双声道；支持手动调节音量；8欧5w |
| 8 | 医保读卡 | 插入式；支持当地医保读卡 |
| 9 | 电源开关 |  |

- 技术评分（POC）规则

| 设备1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 测试项 | 内容 | 分值 |
| 基础要求 | 1 | 信创与OS兼容 | 信创CPU，操作系统支持Windows、麒麟/统信，须现场演示Windows及国产系统启动 | 一票否决 |
|  | 2 | OS与配件兼容 | 所有配件均需在Windows系统及国产操作系统下被系统正常识别、基础驱动加载成功 | 一票否决 |
|  | 3 | 设备稳定性 | POC测试期间发生2次及以上因过热、驱动冲突等引起的死机、蓝屏/黑屏、重启等现象 | 一票否决 |
|  | 4 | 接口文档完备性 | 提供各配件在国产及Windows下动态库文件/头文件及详细的文档说明 | 一票否决 |
| 机身设计（20分） | 5 | 内部布线规范 | 线缆整齐捆扎、有线标标识；强弱电分离；电源线有护套保护，无裸露接头。 | 2 |
|  | 6 | 散热设计 | 合理通风散热通道；关键发热部件附近有散热风扇或导热设计；风扇无明显噪音 | 2 |
|  | 7 | 结构加固 | 机柜内部有加强筋或骨架结构，承重部位（如A4打印机托架、主控箱体）有额外加固，不晃动 | 2 |
|  | 8 | 防撬防砸安全设计 | 机柜门锁采用防盗锁具，外部无外露可拆卸螺丝，关键合页为内藏式或防锯防撬设计，棱角圆化处理 | 4 |
|  | 9 | 维护便利 | 维护便利，打印换纸、吞卡处理等常见操作可在不整体抽拉整机的情况下完成 | 2 |
|  | 10 | 安装固定 | 底部有万向滚轮，方便移动，同时也有地锚固定设计 | 2 |
|  | 11 | 安装固定 | 底部加重底座或有防倾倒设计 | 1 |
|  | 12 | 机壳 | 防腐、抗压、抗菌等提供权威测试报告（报告内容需体现相关的整机型号，型号需与设备原厂的整机CCC型号匹配） | 2 |
|  | 13 | 整体要求 | 提供CCC证书。 提供整机《电器电子产品有害物质限制使用认证证书》（中国绿色产品认证）； 提供整机《中国节能产品认证证书》，产品认证品类需为自助一体机类别，证书体现型号需与投标产品型号匹配 | 3 |
| 功能测试（24分） | 14 | 凭条打印（8分） | Windows、信创系统下用专用工具演示： |  |
|  |  |  | 设备状态（模拟正常/缺纸/卡纸）返回相应码值 | 2 |
|  |  |  | 打印测试页，文字清晰无重影，支持打印条码、二维码 | 4 |
|  |  |  | 连续打印速度正常，未见明显卡顿，切纸位置准确 | 2 |
|  | 15 | 身份证阅读（6分） | Windows、信创系统下用专用工具演示： |  |
|  |  |  | 设备状态，返回响应码值 | 2 |
|  |  |  | 读卡，1秒内解析出姓名身份证地址等信息 | 2 |
|  |  |  | 感应区内任意位置稳定读取 | 2 |
|  | 16 | 条码扫描（6分） | Windows、信创系统下用专用工具演示： |  |
|  |  |  | 支持一维条码、二维码扫码 | 2 |
|  |  |  | 支持纸质码、手机电子码 | 2 |
|  |  |  | 支持设置扫码间隔、扫码回车 | 2 |
|  | 17 | 医保读卡（4分） | Windows、信创系统下用专用工具演示： |  |
|  |  |  | 支持指令吸卡、吐卡 | 2 |
|  |  |  | 支持寻卡指令，检测是否有卡 | 2 |
| 性能参数偏离度（16分） | 18 | 核对相关部件性能参数 | 以部件为维度，部件各项参数存在负偏离的，扣1分/每个部件； | 16 |

| 设备2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 测试项 | 内容 | 分值 |
|  | 1 | OS与配件兼容 | 所有配件均需在Windows系统下被系统正常识别、基础驱动加载成功 | 一票否决 |
|  | 2 | 设备稳定性 | POC测试期间发生2次及以上因过热、驱动冲突等引起的死机、蓝屏/黑屏、重启等现象 | 一票否决 |
|  | 3 | 接口文档完备性 | 提供各配件在Windows下动态库文件及详细的文档说明 | 一票否决 |
| 机身设计（20分） | 4 | 内部布线规范 | 线缆整齐捆扎、有线标标识；强弱电分离；电源线有护套保护，无裸露接头。 | 2 |
|  | 5 | 散热设计 | 合理通风散热通道；关键发热部件附近有散热风扇或导热设计；风扇无明显噪音 | 2 |
|  | 6 | 结构加固 | 机柜内部有加强筋或骨架结构，承重部位（如A4打印机托架、主控箱体）有额外加固，不晃动 | 2 |
|  | 7 | 防撬防砸安全设计 | 机柜门锁采用防盗锁具，外部无外露可拆卸螺丝，关键合页为内藏式或防锯防撬设计，棱角圆化处理 | 4 |
|  | 8 | 维护便利 | 维护便利，打印换纸、吞卡处理等常见操作可在不整体抽拉整机的情况下完成 | 2 |
|  | 9 | 安装固定 | 底部有万向滚轮，方便移动，同时也有地锚固定设计 | 2 |
|  | 10 | 安装固定 | 底部加重底座或有防倾倒设计 | 1 |
|  | 11 | 机壳 | 防腐、抗压、抗菌等提供权威测试报告（报告内容需体现相关的整机型号，型号需与设备原厂的整机CCC型号匹配） | 2 |
|  | 12 | 整体要求 | 提供CCC证书。 提供整机《电器电子产品有害物质限制使用认证证书》（中国绿色产品认证）； 提供整机《中国节能产品认证证书》，产品认证品类需为自助一体机类别，证书体现型号需与投标产品型号匹配 | 3 |
| 功能测试（34分） | 13 | 凭条打印（6分） | 专用工具演示： |  |
|  |  |  | 设备状态（模拟正常/缺纸/卡纸）返回相应码值 | 2 |
|  |  |  | 打印测试页，文字清晰无重影，支持打印条码、二维码 | 2 |
|  |  |  | 连续打印速度正常，未见明显卡顿，切纸位置准确 | 2 |
|  | 14 | 身份证阅读（6分） | 专用工具演示： |  |
|  |  |  | 设备状态，返回响应码值 | 2 |
|  |  |  | 读卡，1秒内解析出姓名身份证地址等信息 | 2 |
|  |  |  | 感应区内任意位置稳定读取 | 2 |
|  | 15 | 条码扫描（6分） | 专用工具演示： |  |
|  |  |  | 支持一维条码、二维码扫码 | 2 |
|  |  |  | 支持纸质码、手机电子码 | 2 |
|  |  |  | 支持设置扫码间隔、扫码回车 | 2 |
|  | 16 | 医保读卡（4分） | 专用工具演示： |  |
|  |  |  | 支持指令吸卡、吐卡 | 2 |
|  |  |  | 支持寻卡指令，检测是否有卡 | 2 |
|  | 17 | 标签打印（5分） | 专用工具演示： |  |
|  |  |  | 打印机识别状态检测 | 1 |
|  |  |  | 模拟打印机缺纸卡纸，返回对应错误码 | 1 |
|  |  |  | 打印带条码的标签，文字清晰，条码识别率99.5% | 2 |
|  |  |  | 连续打印10张，每张定位偏差+/-1mm，切纸正常 | 1 |
|  | 18 | A4热敏打印（6分） | 专用工具演示： |  |
|  |  |  | 设备状态（模拟正常/缺纸/卡纸）返回相应码值 | 2 |
|  |  |  | 打印测试页，文字清晰无重影，支持打印条码、二维码、图案 | 2 |
|  |  |  | 连续打印速度正常，未见明显卡顿，切纸位置准确 | 2 |
|  | 19 | 摄像头 | 拍照输出照片 | 1 |
| 性能参数偏离度（6分） | 20 | 核对部件相关性能参数 | 以部件为维度，部件各项参数存在负偏离的，扣0.5分/每个部件； | 6 |

| 设备3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 测试项 | 内容 | 分值 |
| 基础要求 | 1 | 信创与OS兼容 | 信创CPU，操作系统支持Windows、麒麟/统信，须现场演示Windows及国产系统启动 | 一票否决 |
|  | 2 | OS与配件兼容 | 所有配件均需在Windows系统及国产操作系统下被系统正常识别、基础驱动加载成功 | 一票否决 |
|  | 3 | 设备稳定性 | POC测试期间发生2次及以上因过热、驱动冲突等引起的死机、蓝屏/黑屏、重启等现象 | 一票否决 |
|  | 4 | 接口文档完备性 | 提供各配件在国产及Windows下动态库文件/头文件及详细的文档说明 | 一票否决 |
| 机身设计（17分） | 5 | 内部布线规范 | 线缆整齐捆扎、有线标标识；强弱电分离；电源线有护套保护，无裸露接头。 | 2 |
|  | 6 | 散热设计 | 合理通风散热通道；关键发热部件附近有散热风扇或导热设计；风扇无明显噪音；散热口不得朝向墙面 | 2 |
|  | 7 | 防撬防砸安全设计 | 机柜门锁采用防盗锁具，外部无外露可拆卸螺丝，关键合页为内藏式或防锯防撬设计，棱角圆化处理 | 4 |
|  | 8 | 维护便利 | 维护便利，无需拆下整机即可完成换纸、清洁等日常维护 | 2 |
|  | 9 | 安装固定 | 配备专用安装支架或挂板 | 1 |
|  | 10 | 安装固定 | 安装支架与墙体固定点≥4处，固定螺栓不可从外部触及 | 1 |
|  | 11 | 机壳 | 防腐、抗压、抗菌等提供权威测试报告（报告内容需体现相关的整机型号，型号需与设备原厂的整机CCC型号匹配） | 2 |
|  | 12 | 整体要求 | 提供CCC证书。 提供整机《电器电子产品有害物质限制使用认证证书》（中国绿色产品认证）； 提供整机《中国节能产品认证证书》，产品认证品类需为自助一体机类别，证书体现型号需与投标产品型号匹配 | 3 |
| 功能测试（22分） | 13 | 凭条打印（8分） | Windows、信创系统下用专用工具演示： |  |
|  |  |  | 设备状态（模拟正常/缺纸/卡纸）返回相应码值 | 2 |
|  |  |  | 打印测试页，文字清晰无重影，支持打印条码、二维码 | 4 |
|  |  |  | 连续打印速度正常，未见明显卡顿，切纸位置准确 | 2 |
|  | 14 | 身份证阅读（6分） | Windows、信创系统下用专用工具演示： |  |
|  |  |  | 设备状态，返回响应码值 | 2 |
|  |  |  | 读卡，1秒内解析出姓名身份证地址等信息 | 2 |
|  |  |  | 感应区内任意位置稳定读取 | 2 |
|  | 15 | 条码扫描（6分） | Windows、信创系统下用专用工具演示： |  |
|  |  |  | 支持一维条码、二维码扫码 | 2 |
|  |  |  | 支持纸质码、手机电子码 | 2 |
|  |  |  | 支持设置扫码间隔、扫码回车 | 2 |
|  | 16 | 医保读卡（2分） | Windows、信创系统下用专用工具演示： |  |
|  |  |  | 支持寻卡指令，检测是否有卡 | 2 |
| 性能参数偏离度（21分） | 17 | 核对部件相关性能参数 | 以部件为维度，部件各项参数存在负偏离的，扣2分/每个部件； | 21 |

# 第三部分   公告说明

# 一、适用范围

本公告文件仅适用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司“银医通自助设备采购项目”而进行的公开选型。

# 二、定义

1、“公告人”系指组织本次项目的机构：江苏昆山农村商业银行股份有限公司。

2、“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。

3、“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4、“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5、“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。

6、“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。

# 三、对于本次公告的重要说明

1、本项目通过POC选型确定入围供应商，入围标准：无“一票否决”测试项，且POC评分大于等于30分。

2、本项目的评标方法为最低评标价法，入围后的POC分值不作为项目后续的评审依据。

3、意向人须于2026年09月08日17:00前将交流文档等材料发送至联系人邮箱，并主动联系本公告联系人协商安排时间进行现场讲解及答疑,公告人将根据讲解和答疑情况确定入围厂商参加POC。

# 四、对意向人的要求

1、意向人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册时间不少于3年，且具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系。

2、意向人必须具有良好的银行资信和商业信誉，近三年内没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。。

3、意向人近三年签署过类似合同、承担过医院自助缴费设备供货案例，案例数不少于2个。

4、意向人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。

5、不接受意向人联合第三方共同投标，不允许中标后将本招标分包、转包。

6、意向人必须按照本选型公告第四部分附件的格式要求制作《供应商反腐败/反贿赂承诺书》，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。

# 五、选型交流费用

公告人提供选型交流的办公场所，测试用环境。此外，意向人应自行承担与参与选型的有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

# 六、公告文件的解释及咨询

本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与昆山农商银行本次公告联系人联系。

# 第四部分 附件

## 附件1：《供应商反腐败/反贿赂承诺书》

供应商反腐败/反贿赂承诺书

江苏昆山农村商业银行股份有限公司：

本公司自愿与贵行合作，互惠共赢，确保采购招投标活动的规范与廉洁，从源头上预防和遏制违法违纪问题的发生，特作以下承诺：

1、在业务往来中，严格遵守国家有关的法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，决不损害国家和企业利益。

2、本公司（含公司工作人员，下同）决不向贵行工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼品（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等）。

3、本公司决不向贵行工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所消费。

4、本公司决不为贵行工作人员安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用。

5、若本公司发现贵行工作人员有违反本承诺书行为倾向的，应及时提醒纠正并向贵行监督管理部门举报。

6、如发现本公司违反承诺，经贵行监督管理部门认定违规事实后，按照下列规定进行处罚。

（1）同意按照合作项目合同总金额的5%支付违约金。

（2）同意贵行解除相关合同，由此造成贵行的损失概由本公司完全承担并赔偿。

（3）承担由此产生的全部法律责任。

（公司加盖公章）

法定代表人/有权签署人（签名或盖章）：

日期：