选型编号：KSRCBXX2022006
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
统一运维监控平台
选型公告

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

二〇二二年五月

声   明

本公告文件专用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司本次统一运维监控平台进行选型，江苏昆山农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加选型单位即视为无条件同意本声明并保证对本公告文件可能涉及的江苏昆山农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏昆山农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目选型以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

第一部分   公告函
根据江苏昆山农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就江苏昆山农村商业银行股份有限公司“统一运维监控平台”进行选型公告：

1.公告编号：KSRCBXX2022006
2.公告人：江苏昆山农村商业银行股份有限公司
3.项目实施地点：江苏省昆山市前进东路828号
4.公告开始时间：北京时间2022年5月20日

5.公告截止时间：北京时间2022年5月31日17点
6.公告人联系方式：
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
地址：江苏省昆山市前进东路828号
邮政编码：215300
业务及技术联系人：顾信星
联系电话：17368562856
邮箱：guxinxing@ksrcb.com

第二部分   选型内容
1、项目需求
为提升我行数据中心的监控预警能力和应急处置能力, 缩短生产运行中各种故障发现、故障诊断和故障处理时间,我行计划对“统一运维监控平台”进行公开选型,具体需求如下:
	项目
	模块
	内容

	统一运维监控
	平台架构
	支持通过标准协议或标准接口收集第三方平台的日志及相关数据同时按照自定义的规则，将平台数据通过标准化接口提供给第三方平台。

	
	
	支持和基础监控工具对接，包含Tivoli、网强、BPC、NPM、F5、ESB、动环、数据库监控等，实时获取交易、性能、告警指标数据。

	
	
	支持数据采集的方式包含：HTTP、SSH/SNMP协议、SDK、Agent、数据库查询、API查询、Kafka、ES、日志文本分析等。

	
	
	通过CK、ES、Flink、Spark、Hive等主流大数据平台技术搭建，支持分布式部署方式，性能、容量可横向在线扩展

	
	基础能力
	支持在告警中查看被压缩的原始事件和时间分布，并支持将事件导出为文件

	
	
	支持对压缩后的告警进行多条件查询，并将查询的结果保存为自定义模板

	
	
	告警策略支持如下类型：动态阈值告警、智能算法告警、同环比告警、关联告警等

	
	
	支持设置主机CPU使用率、主机内存使用率、分区磁盘使用率的熔断阀值，当检测到CPU或者内存超出设定阈值时，自动休眠主机上的采集任务，减少对主机其他业务的影响

	
	
	支持自动化巡检功能，每天定时对软硬件资源状态进行全量健康巡检，并支持对巡检流程进行管理

	
	
	平台支持独立的CMDB模块，支持应用、操作系统、服务器硬件、网络设备、交换机、虚拟机等多种资源的资产登记功能及自动化发现能力

	
	监控指标
	支持展示指标趋势图及异常检测结果

	
	
	支持设定健康度模型，用来评估系统架构中单一对象健康情况的量化指标

	
	
	支持同步配置中心CMDB的模型及对象的层级拓扑关系，展示模型下的所有对象资源，及每个对象的健康度得分、指标数目

	
	
	支持对于单一容量指标进行趋势预测，如业务量、磁盘空间、数据库表空间、网络流量等，根据需要预测的时间，通过历史数据训练生成预测结果

	
	智能运维
	支持利用智能算法对相似事件进行压缩、合并。

	
	
	支持人工定义压缩策略，如根据某个字段进行压缩，某个关键信息不能压缩等。

	
	
	支持指标实时异常监测，监测任务建立以后，系统进入持续监测，可以通过图形展示看到机器学习生成的上下基线和异常。

	
	
	算法平台支持周期性，连续性，突增突降等异常检测算法，以及预测分析算法

	
	
	支持算法平台资源自监控，能监控算法平台的各种资源消耗以及正在运行算法任务的数量与管理。

	
	
	支持根据算法对历史告警数据的学习，动态推荐新发生告警的优先级

	
	
	支持应用系统故障点快速定位，故障发生时快速定位原因，识别影响范围

	
	
	支持监控失效交叉告警，某一个监控工具失效，通过交叉数据分析定位失效工具


第三部分   公告说明

一、适用范围

本公告文件仅适用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“昆山农商银行”）统一运维监控平台而进行的公开选型。

二、定义

1.  “公告人”系指组织本次项目的机构：昆山农商银行。

2.  “意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。

3.  “设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.  “服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5.  “公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。

6.  “技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。

三、对于本次公告的重要说明

1. 意向人须于2022年5月31日前将电子版参考配置清单、技术方案及实施案例等材料发送至联系人邮箱。公告人审核通过后，将邀请意向人进行现场技术方案、参数配置等交流与讲解。

2. 公告人认可意向人的相关技术方案等，则由公告人向意向人发放邀标通知，意向人凭通知进行投标。

四、对意向人的要求

1.  意向人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于500万元人民币（或等值外币），注册时间不少于3年，且具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系。
2.  意向人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交公告人要求的交付件，并能够在选型过程中及时地提供公告人要求的优质服务。

3. 意向人所投产品近三年来签署过类似合同、承担过金融行业智能运维项目及成功案例，在金融行业以大数据平台为基础的智能运维案例数不少于3个，近一年内的成功案例不少于2个，且能提供已有成功案例的合同扫描件（涉及商业机密处可隐去），意向人应具备相应实施资格。

4. 意向人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。
5. 意向人提供项目经理1人，要求具备项目管理专业认证（PMP或同等资质），具有5年以上相关产品技术服务经验，负责过相关行业的项目管理工作；若中标后，项目经理及实施人员必须为选型测试相关人员，项目实施人员不少于3人，其中至少1人相关实施人员工作经验不小于5年。提供运维数据中台平台产品的相关资质；提供相关产品的研发团队人员的相关证书资质及人员规模等 ；
6. 意向人应在上海或江苏设有常驻办事机构，能提供7*24小时现场技术支持，1小时内响应，4小时内到达现场。
五、选型交流费用

公告人提供选型交流的办公场所，测试用环境。此外，意向人应自行承担与参与选型的有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

六、公告文件的解释及咨询

本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与昆山农商银行本次公告联系人联系。

第四部分 附件
附件1：《供应商反腐败/反贿赂承诺书》
供应商反腐败/反贿赂承诺书
江苏昆山农村商业银行股份有限公司：
本公司自愿与贵行合作，互惠共赢，确保采购招投标活动的规范与廉洁，从源头上预防和遏制违法违纪问题的发生，特作以下承诺：
1、在业务往来中，严格遵守国家有关的法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，决不损害国家和企业利益。
2、本公司（含公司工作人员，下同）决不向贵行工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼品（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等）。
3、本公司决不向贵行工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所消费。
4、本公司决不为贵行工作人员安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用。
5、若本公司发现贵行工作人员有违反本承诺书行为倾向的，应及时提醒纠正并向贵行监督管理部门举报。
6、如发现本公司违反承诺，经贵行监督管理部门认定违规事实后，按照下列规定进行处罚。
（1）同意按照合作项目合同总金额的5%支付违约金。
（2）同意贵行解除相关合同，由此造成贵行的损失概由本公司完全承担并赔偿。
（3）承担由此产生的全部法律责任。
（公司加盖公章）
法定代表人/有权签署人（签名或盖章）：           
日期：    
1

