包件6：（限定赛斯、泰福特品牌）

时钟服务器

| 设备名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 时钟服务器 | 主机：GPS/北斗双模卫星输入，支持NTP/PTP等多种时间输出，一级时间服务器。机架式，时间稳定度<20ns，授时精度<1ms，内置铷原子钟，守时性能<=30us/day，支持console、RJ45等管理口调试，冗余220V交流供电电源；>=1个千兆网口、1路PTP、1路串口、1路PPS，软件支持SNMP、syslog等协议告警 证书：提供相关认证测试报告 配件：包含100米电缆GPS、北斗二合一天线、避雷器 维保：5年故障备机服务 | 1 |